Правила приёма образцов на истирание

в шлифовальной мастерской

группы технологической обработки пород.

Мастерская принимает заказы на работу по заявкам лабораторий в соответствии с лимитами,

установленными руководством института.

Требования к сдаваемому в работу материалу: образцы на истирание должны быть рассортированы по видам работ, быть сухими, снабжены этикетками с указанием лаборатории, фамилии заказчика, номера пробы, количеством и усредненным размером частиц конечного продукта и необходимости возврата остатков проб.

Образцы на истирание превышающие указанный размер подвергаются предварительному дроблению.

Дробление пробы производится до размерности 0,25 – 0,5 мм.

Истирание одного образца производится исходя из возможности стакана – истирателя (не более 40 гр.). Если заказчику требуется больше материала, то каждый дополнительный запуск стакана – истирателя считаются как дополнительные пробы.

Каждая ручная работа оговаривается отдельно с заказчиком.

| Вид работ | Количество | Заказчик |
| --- | --- | --- |
| Дробление пробы |  |  |
| Истирание до пудры |  |  |