УТВЕРЖДАЮ

ПРАВИЛА РАБОТЫ В ЦЕНТРЕ ОПТИЧЕСКОЙ МИКРОСКОПИИ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА РАН

Центр оптической микроскопии создан для выполнения оптических исследований на микроскопах и бинокулярах высокого разрешения фирмы Meiji (Япония) тонких срезов пород и минералов, а также отбора минеральных монофракций и фауны с возможностью их визуального документирования на цифровых фото и видеокамерах.                                                                                         Пользователи центра: научные сотрудники ГИН РАН, аспиранты и студенты, выполняющие работы в рамках научных тем, разрабатываемых Институтом.

1.	Формирование заказа.

- Заказы формируются на основе подачи заявок по мере их поступления. Форма
заявки приведена в приложении. Предварительная заявка может быть отправлена по электронной почте в виде вложенного файла на адрес Заведующего Центром (см.   ниже).   Окончательное  рассмотрение  будет  производиться  при  наличии бумажного варианта.

- О возможности работы пользователи будут уведомлены не позднее чем за три дня до ее начала.  В  процессе рассмотрения заявки сроки будут согласованы с пользователем.

- Если по каким-либо причинам сроки работ после окончательного уведомления не удовлетворяют пользователя, то он должен немедленно поставить в известность сотрудников центра.

- Для студентов и аспирантов, не являющихся сотрудниками Института, в заявке в графе «Тема» должна стоять подпись руководителя.

  - Заявка заверяется руководителем подразделения.

2.  Исполнение работ.

2.1.	В    зависимости    от    решаемых    задач    пользователю    предоставляетеся соответствующая оптическая система.

2.2.	Перед  началом  работ пользователь обязан ознакомиться  с правилами  и
особенностями   работы   на   данной   системе,   изложенными   в   «Руководстве пользователя» для каждого типа микроскопов. Все неясные вопросы решаются с сотрудниками центра

2.3.	Пользователь ставит подпись в журнале допуска к работам на данном приборе и подпись в журнале регистрации работ данной установки в графе «Прибор принят для использования», предварительно убедившись в исправности и комплектности прибора. С этого момента и до окончания работы в данный день пользователь за несет ответственность за использование прибора. При возникновении нештатных ситуаций немедленно ставится в известность сотрудник центра. По окончании работы сотрудник центра проверяет исправность и комплектность установки и ставит подпись в графу «Прибор сдан».

2.4. При первичном получении допуска к работам студентов или аспирантов

должен присутствовать их руководитель работы.

3. Получение результатов

3.1. В случае работы с отбором объектов (фауна, монофракции)

Пользователь забирает свои материалы, полностью освобождая рабочее место.

Если предполагается достаточно длительный цикл работ, можно хранить
     рабочие материалы на полке рабочего шкафа,  пометив  их ответствующим
     образом.

  - При работе с видеоизображением пользователь переносит свои

данные из компьютерного сервера установки на рабочий компьютер центра с помощью штатного   носителя   памяти   центра.   Дальнейшие   операции   (запоминания   на собственном носителе, отправка по почте) производятся на рабочем компьютере центра.

По окончании работы папка с данными пользователя, в обязательном порядке названная по его фамилии, будет храниться на сервере установки в течении 7 дней, а затем удаляется.

4.  Конфликтные ситуации

4.1. При возникновении конфликтных ситуаций, не находящих двустороннего разрешения, пользователь может обратиться к заместителю директора Института А.В.Соловьеву, курирующему работу Центра.

5.	Местонахождение Центра и его сотрудники

5.1.  Старомонетный пер.22, строение 3, к. 304

5.2.   Сотрудники центра:

- Заведующий Центром - Злобин Валерий Леонидович
Координаты: Старомонетный пер., д. 22, строение 1, комната 134,
тел. (495)9513020, e-mail: vzlobin@bk.ru

- Оператор Центра Ананенко Наталья Алексеевна
Старомонетный пер., д. 22, строение 1, комната 129,
тел. (495)9535622, e-mail: ananenko2@rambler.ru

6.	Довести «Правила...» до всех заведующих научными подразделениями Института

Согласовано

Правила разработаны

Заместитель директора ГИН РАН д.г.-м.н. А.В.Соловьев